## Birim fiyatlar
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2026 YILI GÜNCEL DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİM FİYATLARI
Sıra No | Yapılan İşin Adı |  | Geçerli Fiyatlar (KDV dahil değildir)
1 | ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER/Numune Alma Tutanağında Yerinde Ölçülen Parametreler için Toplam Fiyat (pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık) | SM 2550 B SM 2510 B SM 2520 B SM 4500-H⁺ B ASTM D888 | 1900
2 | Bulanıklık (NTU) | SM 2130 B | 590
3 | Oksidasyon Reduksiyon Potansiyeli (ORP) | SM 2580 B | 480
4 | Tat (TFN) | SM 2160 B | 1000
5 | Koku (TON) | SM 2150 B | 1000
6 | Renk | SM 2120 C | 1365
7 | Toplam Sertlik | SM 2340 C | 1365
8 | Toplam Alkalinite | SM 2320 B | 1365
9 | Toplam Organik Karbon (TOK) | SM 5310 B | 1485
10 | Toplam Azot (TN) | SM 5310 B | 1485
11 | Toplam Kjeldahl Azot (TKN) | TS 7924 EN 25663 | 2620
12 | Organik Azot (ON) | TS 7924 EN 25664 | 3580
13 | Toplam Fosfor (TP) | SM 4500-P B/SM 4500-P D | 3250
14 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | SM 5220 C | 2600
15 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | SM 5210 D | 2200
16 | Yağ ve Gres | SM 5520 B | 4800
17 | Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) | SM 5540 C | 2500
18 | Fenol | SM 5530 B/SM 5530 D | 3070
19 | Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇKM) | SM 2540 C | 1100
20 | Askıdaki Katı Madde (AKM) | SM 2540 D | 1100
21 | Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM) | SM 2540 E | 1100
22 | Toplam Katı Madde (TKM) | SM 2540G | 1100
23 | Uçucu Katı Madde (UKM) | SM 2540G | 1100
24 | Çökelebilir Katı Madde | SM 2540 F | 100
25 | Serbest Karbondioksit, (CO2), (Kireç çözücü) | SM 4500-CO2 D | 1365
26 | Bikarbonat, (HCO3-) | SM 4500-CO2 D | 1365
27 | Karbonat, (CO32-)mg/L | SM 4500-CO2 D | 1365
28 | Krom(VI) | SM 3500-Cr B | 1365
29 | Amonyum (NH4+) | SM 4500-NH3 B/SM 4500-NH3 C | 2620
30 | Sülfür (kükürt) | SM 4500-S-2 F | 1365
31 | Siyanür (CN-) | SM 4500 CN¯ | 1500
32 | Klorofil-a | TS 9092 ISO 10260 | 1905
33 | Permanganat İndeksi (Oksitlenebilirlik) | TS 6288 EN ISO 8467 | 1365
34 | Serbest Klor | TS 5489 EN ISO 7393-1 | 1365
İyon Kromotografi (IC) Analizleri
40 | Fosfat (PO4-3) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
41 | Nitrat (NO3-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
42 | Nitrit (NO2-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
43 | Klorür (Cl-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
44 | Florür (F-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
45 | Bromür (Br-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
46 | Bromat (BrO3-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
47 | Sülfat (SO4-2) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 1365
ICP-OES Element Analizleri
48 | Kalsiyum (Ca) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
49 | Magnezyum (Mg) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
50 | Sodyum (Na) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
51 | Potasyum (K) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
52 | Bor (B) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
53 | Alüminyum (Al) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
54 | Çinko (Zn) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
55 | Bakır (Cu) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
56 | Mangan (Mn) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
57 | Baryum (Ba) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
58 | Stronsiyum (Sr) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
59 | Nikel (Ni) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
60 | Demir (Fe) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
61 | Civa (Hg) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
62 | Kadmiyum (Cd) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
63 | Arsenik (As) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
64 | Antimon (Sb) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
65 | Krom (Cr) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
66 | Kurşun (Pb) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
67 | Lityum (Li) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
68 | Berilyum (Be) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
69 | Kobalt (Co) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
70 | Molibden (Mo) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
71 | Selenyum (Se) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
72 | Vanadyum (V) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
73 | Silisyum (Si) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 1365
Sulama Suyu Analizi
74 | Tuzluluk Değerlendirmesi (EC, TÇKM) | SM 2510 B+SM 2540 C+Değerlendime | 1400
75 | Geçirgenlik Değerlendirmesi (Ca, Mg, Na, HCO3-) | SM 3030 F/EPA 200.7+SM 4500-CO2 D +Değerlendirme | 4000
76 | Özgül İyon Toksisitesi (Na, B, Cl-) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 4000
77 | Bitkilerin Tuzluluğa Olan Hassaslıkları (TÇKM) | SM 2540 C+Değerlendirme | 1400
78 | İnfiltrasyon (Geçirimlilik) (Ca, Mg, Na, EC) (SAR ve EC değerleri yardımıyla abaktan okuma) | SM 3030 F/EPA 200.7 +Değerlendirme | 4000
79 | Özgül İyon Toksisitesi (Na, B ve Cl- etkisi) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 4000
80 | Ağır Metal ve Toksik Elementler (Al, As, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, F-, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Se, V, Zn) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 15000
81 | Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) (Ca, Mg, Na) | SM 3030 F/EPA 200.7+Değerlendirme | 4000
82 | Kalıcı Sodyum Karbonat (RSC) (Ca, Mg, CO3-, HCO3-) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+SM 4500-CO2 D +Değerlendirme | 4000
83 | Potansiyel Tuzluluk (PS) (Cl-, SO4-2) | SM 4110 B+Değerlendirme | 3000
84 | Sodyum oranı (Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)) (Ca, Mg, Na, Mg) | SM 3030 F/EPA 200.7+Değerlendirme | 4000
Mikrobiyolojik Analizler
85 | Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308 | 1575
86 | Fekal Koliform | TS EN ISO 9308 | 1575
87 | Escherichia coli | TS EN ISO 9308 | 1575
88 | Entorokok | TS EN ISO 7899 | 1575
89 | 22°C'de Koloni sayımı | TS EN ISO 6222 | 1575
90 | Pseudomonas aeruginosa | TS EN 12780 | 1575
91 | Clostridium perfringens | TS 8019 EN 26461 | 1575
TOPRAK, SEDİMAN VE ÇAMUR ANALİZLERİ
92 | Numune Hazırlama |  | 2500
93 | Numune hazırlama ve ön işlemden sonra su ve atıksu yöntemleri |  | Su ve atıksu birim fiyat
Numune Alma
94 | Numune Alma |  | 5000+mesafe ücreti
95 | Değerlendirme | Mevzuat ve literatür değerlendirme | 2000
*Bu fiyatlar asgari tutarlardır. ** Toplu yapılacak analizlerde kamu kurumlarına ve öğrencilere parametre sayılarına ve türüne göre indirim uygulanabilir. *** Yukarıdaki rutin ölçüm parametrelerin dışındaki analiz talepleri ve diğer laboratuvar işleriniz için cevre@aksaray.edu.tr e mail yada Laboratuvar Sorumlumuz 0 382 2883603 ile irtibata geçebilirsiniz.

## Birim fiyatlar (2)
2023 YILI GÜNCEL DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİM FİYATLARI
Sıra No | Yapılan İşin Adı |  | Geçerli Fiyatlar (KDVsiz)
TEKNİK/PROSES UYGUNLUK VE AKADEMİK RAPORLAR*
1 | Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan teknik raporlar için asgari fiyat bedeli |  | 10 000
SU VE ATIKSU PARAMETRE ANALİZLERİ**,***
1 | Sıcaklık (T) | SM 2550 B | 30 | 60
2 | İletkenlik (EC) | SM 2510 B | 30 | 60
3 | Tuzluluk (S) | SM 2520 B | 30 | 60
4 | pH | SM 4500-H⁺ B | 30 | 60
5 | Çözünmüş Oksijen | ASTM D888 | 30 | 60
6 | Bulanıklık (NTU) | SM 2130 B | 30 | 60
7 | Oksidasyon Reduksiyon Potansiyeli (ORP) | SM 2580 B | 30 | 60
8 | Tat (TFN) | SM 2160 B | 40 | 80
9 | Koku (TON) | SM 2150 B | 40 | 80
10 | Renk | SM 2120 C | 100 | 200
11 | Toplam Sertlik | SM 2340 C | 100 | 200
12 | Toplam Alkalinite | SM 2320 B | 100 | 200
13 | Toplam Organik Karbon (TOK) | SM 5310 B | 100 | 200
14 | Toplam Azot (TN) | SM 5310 B | 100 | 200
15 | Toplam Kjeldahl Azot (TKN) | TS 7924 EN 25663 | 200 | 400
16 | Organik Azot (ON) | TS 7924 EN 25664 | 250 | 500
17 | Toplam Fosfor (TP) | SM 4500-P B/SM 4500-P D | 200 | 400
18 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | SM 5220 C | 170 | 340
19 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | SM 5210 D | 200 | 400
20 | Yağ ve Gres | SM 5520 B | 300 | 600
21 | Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) | SM 5540 C | 250 | 500
22 | Fenol | SM 5530 B/SM 5530 D | 300 | 600
23 | Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇKM) | SM 2540 C | 100 | 200
24 | Askıdaki Katı Madde (AKM) | SM 2540 D | 100 | 200
25 | Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM) | SM 2540 E | 100 | 200
26 | Toplam Katı Madde (TKM) | SM 2540G | 100 | 200
27 | Uçucu Katı Madde (UKM) | SM 2540G | 100 | 200
28 | Çökelebilir Katı Madde | SM 2540 F | 100 | 200
29 | Serbest Karbondioksit, (CO2), (Kireç çözücü) | SM 4500-CO2 D | 55 | 110
30 | Bikarbonat, (HCO3-) | SM 4500-CO2 D | 55 | 110
31 | Karbonat, (CO32-)mg/L | SM 4500-CO2 D | 55 | 110
32 | Krom(VI) | SM 3500-Cr B | 120 | 240
33 | Amonyum (NH4+) | SM 4500-NH3 B/SM 4500-NH3 C | 200 | 400
34 | Sülfür (kükürt) | SM 4500-S-2 F | 225 | 450
35 | Siyanür (CN-) | SM 4500 CN¯ | 225 | 450
36 | Klorofil-a | TS 9092 ISO 10260 | 175 | 350
37 | Permanganat İndeksi (Oksitlenebilirlik) | TS 6288 EN ISO 8467 | 175 | 350
38 | Serbest Klor | TS 5489 EN ISO 7393-1 | 175 | 350
İyon Kromotografi (IC) Analizleri |  |  |  | 0
40 | Fosfat (PO4-3) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
41 | Nitrat (NO3-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
42 | Nitrit (NO2-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
43 | Klorür (Cl-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
44 | Florür (F-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
45 | Bromür (Br-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
46 | Bromat (BrO3-) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
47 | Sülfat (SO4-2) | SM 4110 B (İyon kromotografi) | 120 | 240
ICP-OES Element Analizleri |  |  |  | 0
48 | Kalsiyum (Ca) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
49 | Magnezyum (Mg) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
50 | Sodyum (Na) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
51 | Potasyum (K) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
52 | Bor (B) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
53 | Alüminyum (Al) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
54 | Çinko (Zn) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
55 | Bakır (Cu) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
56 | Mangan (Mn) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
57 | Baryum (Ba) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
58 | Stronsiyum (Sr) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
59 | Nikel (Ni) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
60 | Demir (Fe) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
61 | Civa (Hg) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
62 | Kadmiyum (Cd) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
63 | Arsenik (As) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
64 | Antimon (Sb) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
65 | Krom (Cr) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
66 | Kurşun (Pb) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
67 | Lityum (Li) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
68 | Berilyum (Be) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
69 | Kobalt (Co) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
70 | Molibden (Mo) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
71 | Selenyum (Se) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
72 | Vanadyum (V) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
73 | Silisyum (Si) | SM 3030 F/EPA 200.7 (ICP-OES) | 150 | 300
Sulama Suyu Analizi |  |  |  | 0
74 | Tuzluluk Değerlendirmesi (EC, TÇKM) | SM 2510 B+SM 2540 C+Değerlendime | 180 | 360
75 | Geçirgenlik Değerlendirmesi (Ca, Mg, Na, HCO3-) | SM 3030 F/EPA 200.7+SM 4500-CO2 D +Değerlendirme | 555 | 1110
76 | Özgül İyon Toksisitesi (Na, B, Cl-) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 470 | 940
77 | Bitkilerin Tuzluluğa Olan Hassaslıkları (TÇKM) | SM 2540 C+Değerlendirme | 150 | 300
78 | İnfiltrasyon (Geçirimlilik) (Ca, Mg, Na, EC) (SAR ve EC değerleri yardımıyla abaktan okuma) | SM 3030 F/EPA 200.7 +Değerlendirme | 530 | 1060
79 | Özgül İyon Toksisitesi (Na, B ve Cl- etkisi) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 470 | 940
80 | Ağır Metal ve Toksik Elementler (Al, As, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, F-, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Se, V, Zn) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+Değerlendirme | 2720 | 5440
81 | Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) (Ca, Mg, Na) | SM 3030 F/EPA 200.7+Değerlendirme | 500 | 1000
82 | Kalıcı Sodyum Karbonat (RSC) (Ca, Mg, CO3-, HCO3-) | SM 3030 F/EPA 200.7 +SM 4110 B+SM 4500-CO2 D +Değerlendirme | 460 | 920
83 | Potansiyel Tuzluluk (PS) (Cl-, SO4-2) | SM 4110 B+Değerlendirme | 290 | 580
84 | Sodyum oranı (Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)) (Ca, Mg, Na, Mg) | SM 3030 F/EPA 200.7+Değerlendirme | 650 | 1300
0
Mikrobiyolojik Analizler |  |  |  | 0
85 | Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308 | 200 | 400
86 | Fekal Koliform | TS EN ISO 9308 | 200 | 400
87 | Escherichia coli | TS EN ISO 9308 | 200 | 400
88 | Entorokok | TS EN ISO 7899 | 200 | 400
89 | 22°C'de Koloni sayımı | TS EN ISO 6222 | 200 | 400
90 | Pseudomonas aeruginosa | TS EN 12780 | 200 | 400
91 | Clostridium perfringens | TS 8019 EN 26461 | 200 | 400
TOPRAK, SEDİMAN VE ÇAMUR ANALİZLERİ |  |  |  | 0
92 | Numune Hazırlama |  | 500 | 1000
93 | Numune hazırlama ve ön işlemden sonra su ve atıksu yöntemleri |  | Su ve atıksu birim fiyat | #VALUE!
Numune Alma |  |  |  | 0
94 | Numune Alma |  | 300+mesafe ücreti | #VALUE!
95 | Değerlendirme | Mevzuat ve literatür değerlendirme | 50 | 100
*Bu fiyatlar asgari tutarlardır. ** Toplu yapılacak analizlerde parametre sayılarına ve türüne göre indirim uygulanabilmektedir. ***Teklifin kabul edilmesi durumunda resmi görevlendirme yapılabilmesi için Talep Dilekçe ve Döner Sermaye Hesabına yatırılmış banka dekontunun tarafımıza mail ile (cevre@aksaray.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki rutin ölçüm parametrelerin dışındaki analiz talepleri ve diğer laboratuvar işleriniz için cevre@aksaray.edu.tr e mail yada Laboratuvar Sorumlumuz 0 382 2883601 ve ya Analiz Sorumlumuz 0 382 2883603 ile irtibata geçebilirsiniz.
Tanıtım ve İletişim Linki
Not: Genellikle her yıl Fakülte YKK kararı ile onaylanıyor.